**Перечень групп опасных технических устройств**

**Перечень групп технических устройств опасных производственных объектов, сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки (наплавки).**

|  |  |
| --- | --- |
| Группа опасных технических устройств | Перечень входящих в группу технических устройств |
| Подъемно-транспортное оборудование **ПТО** | 1. Грузоподъемные краны.
2. Краны –трубоукладчики.
3. Краны- манипуляторы.
4. Лифты.
5. Тали.
6. Лебедки.
7. Устройства грузозахватные.
8. Подъемники (вышки).
9. Эскалаторы.
10. Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали.
11. Цепи для подъемно-транспортного оборудования.
12. Строительные подъемники.
13. Конвейеры пассажирские.
14. Металлические конструкции для подъемно-транспортного оборудования.
 |
| Котельное оборудование**КО** | 1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07МПа и водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С.
2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07МПа и температурой воды свыше 115°С.
3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.
4. Арматура и предохранительные устройства.
5. Металлические конструкции для котельного оборудования.
 |
| Газовое оборудование **ГО** | 1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения.
2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления.

2.1 Стальные.2.2 Из неметаллических материалов.1. Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов.
2. Газогорелочные устройства.
3. Емкостные и проточные водонагреватели.
4. Аппараты и печи.
5. Арматура из металлических материалов и предохранительные устройства.
 |
| Нефтегазо-добывающее оборудование **НГДО** | 1. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте.
2. Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации.
3. Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в пределах: установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), станций подземного хранения газа (СПХГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ).
4. Трубопроводы в пределах УКПГ, КС; НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ, и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов.
5. Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте.
6. Морские трубопроводы, объекты на шельфе (трубопроводы на платформах, а также сварные основания морских платформ) при сооружении, реконструкции и ремонте.
7. Уникальные объекты нефтяной и газовой промышленности при сооружении и ремонте (рабочие параметры объектов, не предусмотрены действующей нормативной документацией).
8. Запорная арматура при изготовлении и ремонте в заводских условиях.
9. Детали трубопроводов при изготовлении и ремонте в заводских условиях.
10. Насосы, компрессоры и др. оборудование при изготовлении и ремонте в заводских условиях4).
11. Нефтегазопроводные трубы при изготовлении и ремонте в заводских условиях.
12. Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и нефтеперерабатывающее.
13. Трубопроводы автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
 |
| Металлургическое оборудование **МО** | 1. Доменное, коксовое и сталеплавильное оборудование.
2. Технологическое оборудование и трубопроводы для черной и цветной металлургии.
3. Технические устройства для производства черных и цветных металлов и сплавов на их основе.
4. Машины для литья стали и цветных металлов.
5. Агрегаты трубопрокатные.
6. Станы обжимные, заготовочные, сортопрокатные и листопрокатные.
 |
| Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств **ОХНВП** | 1. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16МПа.
2. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением более 16МПа.
3. Оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом.
4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
5. Изотермические хранилища.
6. Криогенное оборудование.
7. Оборудование аммиачных холодильных установок.
8. Печи.
9. Компрессорное и насосное оборудование.
10. Центрифуги, сепараторы.
11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.
12. Котлы-утилизаторы.
13. Энерготехнологические котлы.
14. Котлы ВОТ.
15. Трубопроводная арматура и предохранительные устройства.
16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов.
 |
| Горнодобывающее оборудование **ГДО** | Технические устройства для горнодобывающих и горно-обогатительных производств и подземных объектов (в том числе оборудование шахтных установок и лифтовых шахтных подъемников) |
| Оборудование для транспортировки опасных грузов **ОТОГ** | 1. Контейнеры специализированные и тара, используемые для производства и транспортировки опасных грузов и строительных материалов.
2. Цистерны.
3. Экипажная часть.
 |
| Строительные конструкции **СК** | 1. Металлические строительные конструкции.
2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций.
3. Металлические трубопроводы.
4. Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов.
 |
| Конструкции стальных мостов**КСМ** | 1. Металлические конструкции пролётных строений, опор и пилонов стальных мостов при изготовлении в заводских условиях.
2. Металлические конструкции пролётных строений, опор и пилонов стальных мостов при сборке, сварке и ремонте в монтажных условиях.
 |
| Прочие**ПР** | 1. Прочие конструкции
 |

**Группы основных материалов**

• М01 - Углеродистые и низколегированные конструкционные стали перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа;
• М02 - Низколегированные теплоустойчивые хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали перлитного класса;
• М03 - Низколегированные конструкционные стали перлитного класса с пределом текучести свыше 360МПа;
• М04 - Высоколегированные (высокохромистые) стали мартенситного, мартенситно-ферритного и ферритного классов с содержанием хрома от 10% до 30%;
• М05 - Легированные стали мартенситного класса с содержанием хрома от 4% до 10%;
• М06 – Чугуны;
• М07 - Арматурные стали железобетонных конструкций;
• М11 - Высоколегированные стали аустенитно-ферритного и аустенитного классов;
• М21 - Чистый алюминий и алюминиево-марганцевые сплавы;
• М22 - Нетермоупрочняемые алюминиево-магниевые сплавы;
• М23 - Термоупрочняемые алюминиевые сплавы;
• М31 – Медь;
• М32 - Медноцинковые сплавы;
• М33 - Медно-никелевые сплавы;
• М34 – Бронзы;
• М41 - Титан и титановые сплавы;
• М51 - Никель и никелевые сплавы;
• М61 - Полиэтилен (РЕ);
• М62 - Сшитый полиэтилен (РЕ-Х);
• М63 - Поливинилхлорид (PVC);
• М64 - Полипропилен (РР).